建设项目职业病防护设施“三同时”工作公示信息表

| 项目名称 | 浙江夏厦精密制造股份有限公司夏厦精密研发中心项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 | 宁波市镇海区 |  |  |
| 项目性质 | 新建☑ 改建□ 扩建□ 技术改造□ 技术引进□ |  |  |
| 项目负责人 | 田树泰 | 联系电话 | 13738424155 |
| 公示信息类别 | 职业病危害预评价□ 职业病防护设施设计☑ 控制效果评价与职业病防护设施验收□ |  |  |
| 评价报告编制单位或职业病防护设施设计单位 | 浙江中通检测科技有限公司 | 联系人及 联系电话 | 田树泰 13738424155 |
| 依据《中华人民共和国职业病防治法》、《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》等有关规定，2024年09月21日，浙江夏厦精密制造股份有限公司组织有关专家（名单附后）在浙江中通检测科技有限公司二楼会议室对《浙江夏厦精密制造股份有限公司夏厦精密研发中心项目职业病防护设施设计专篇》【报告编号：ZTSJ202400005】（以下简称《设计专篇》）进行了专家评审，会议由浙江夏厦精密制造股份有限公司张建锋主持，建设单位浙江夏厦精密制造股份有限公司以及编制单位浙江中通检测科技有限公司等单位相关人员参加了会议，会议对《设计专篇》进行了技术审查。会议听取了建设单位对该项目概况的介绍和评价单位对《设计专篇》的汇报，专家组查阅了相关资料，对该项目的《设计专篇》提出个人意见，经讨论和审议形成如下评审意见： 一、《职业病防护设施设计专篇》对施工过程中及建成后可能产生职业病危害因素的工作场所、工艺设备等描述基本完整、准确； 二、《职业病防护设施设计专篇》对建设项目施工过程中及建成后可能产生的职业病危害因素及对劳动者健康危害程度的分析和评价较全面、客观； 三、《职业病防护设施设计专篇》对建设项目职业病危害类型判定准确； 四、《职业病防护设施设计专篇》对建设项目施工过程中及建成后拟设置的职业病防护设施和个体防护用品进行了初步的分析与评价； 五、《职业病防护设施设计专篇》对建设单位职业卫生管理人员配置及有关制度建设的建议基本符合要求； 六、《职业病防护设施设计专篇》针对建设项目施工过程中及建成后提出的职业病防护措施和建议基本合理，能满足保护劳动者健康的要求； 七、《职业病防护设施设计专篇》结论基本正确。 八、修改意见： 1、完善防噪声措施的设计； 2、细化个人防护用品的设计。 九、评审结论 评价单位对报告书进行修改，修改后的评价报告经专家组组长确认，同意通过《职业病防护设施设计专篇》。 审查专家名单： 姓名; 单位; 职称. 胡智勇; 宁波市华测检测技术有限公司; 高级工程师. 王施平; 宁波远大检测技术有限公司; 高级工程师. 洪远成; 宁波远大检测技术有限公司; 工程师. |
| 评审（验收）意见的整改落实情况： 已按专家意见修改。 |  |  |  |

制表人：田树泰         制表日期：2024年10月28日     联系电话：13738424155